Искане за проверка и поставяне под напрежение на обект за производство и/или съхранение на електрическа енергия

Долуподписаният ________________________________________________________________________

(име, презиме, фамилия)

ЕГН __________________, л.к. № ___________________, изд. на ___________от __________________,

живущ/а: п.к.______, гр./с._______________, област _______________, община _______________,

ул. (ж.к.) _____№ _____, блок _____, вход _____, етаж _____, ап. _____, п.к. _____

(Ако искането се подава от пълномощник, оригинал/ заверено копие на пълномощното се прилага към искането)

Представляващ дружество _______________________________________________________________ (наименование на дружеството) Седалище: п.код ______, гр./ с. ____________________, област:____________________, ул. (ж.к.) ____________________№ _____, блок _____, вход _____, етаж _____, ап. _____, п.к. _____ ЕИК _______________________, ИН по ЗДДС _______________________ (Попълва се от представителя на юридическото лице)

Адрес за кореспонденция:

п.код _____,  гр./  с. ____________________, област:_______________, ул. (ж.к.) ____________________

№ _____, блок _____,  вход _____, етаж _____, ап. _____, п.к. _____, e-mail: ______________________________,

телефон  №: ___________________,   мобилен тел. №: ___________________,

Желая да се извърши проверка на обект, съгласно договор за присъединяване № ___________________ от ___________________:

# ______________________________________________________________________________________________,

# (пълно наименование на обекта за производство и/или съхранение на електрическа енергия)

находящ се на адрес:

Област:____________________,    гр./  с. ____________________, ул. ______________________________,

№_____,УПИ/ парцел ____________________, кв. ____________________, местност ____________________

GPS координати: ____________________

Обектът е изграден със следните технически параметри:

Технически параметри за ФЕЦ:

Брой инвертори: _______________,

Единична мощност на инверторите, kW: _______________,

Обща номинална мощност на инверторите, kW: _______________,

Брой фотоволтаични панели: _______________,

Единична мощност на фотоволтаичните панели, kWp: _______________,

Обща мощност на фотоволтаичните панели, kWp: _______________,

За съоръжение за съхранение на електрическа енергия:

Брой на самостоятелно свързаните инвертори към мрежата (не се включват хибридните инвертори при комбиниране с ФЕЦ): _______________,

Единична мощност на самостоятелно свързаните инвертори към мрежата (не се описват хибридните инвертори при комбиниране с ФЕЦ), kW: _______________,

Обща мощност на самостоятелно свързаните инвертори към мрежата (не се включват хибридните инвертори при комбиниране с ФЕЦ), kW: _______________,

Номинална мощност на батерията, kW: _______________,

Капацитет на батерията, kWh: _______________,

Технически параметри за друг вид обекти за производство:

Вид на обекта (ВЕЦ, ВяЕЦ, КгЕЦ, друга): _______________,

Вид на генераторите (синхронен, асинхронен, друг): _______________,

Брой на генераторите: _______________,

Единична привидна мощност на генераторите, kVA: _______________,

Обща привидна мощност на обекта, kVA: _______________,

Диапазон на фактора на мощността, cos: _______________,

Обща инсталирана мощност на обекта, kW: _______________,

# Декларирам, че:

(Вярното се отбелязва с поставяне на знак Х в квадратчето отпред)

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни:

- нося съответната административна и/или наказателна отговорност;

- процедурата по приемане може да бъде забавена и/или прекратена;

- за всяко следващо искане за повторна проверка  ще заплатя съответната такса;

За поставянето на обекта под напрежение са съставени всички изискуеми документи съгласно действащата нормативна уредба и са уведомени всички участници в строителството на обекта .

осигурен е отворен VPN тунел за комуникация с информационната система на ЕР Юг – при обекти с инсталирана мощност над 10,8 kW.

Желая обектът да остане под напрежение след проведени успешни изпитвания от страна на ЕР Юг за съответствието им с техническите изисквания и характеристики на договора за присъединяване  – в случаите на обекти по чл.147 ал.1 т.14 от Закона за устройство на територията.

По време на проверката ще осигуря присъствие на следните технически лица: отговорно лице, извършило строително-монтажните работи по електросъоръженията и отговорно лице, извършило опроводяване на вторичната комутация и настройки на инвертори и релейни защити.

Създадени са експлоатационни инструкции, оперативни схеми и техническа документация, необходими за нормална експлоатация на обекта съгласно изискванията на Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ бр.72 от 2004 г.)

За обекта е осигурен оперативен/експлоатационен персонал, който е запознат  с изискванията на наредбата по чл.115 от Закона за енергетиката, описан в приложен списък към този документ.

Строително-монтажните работи по обекта са изпълнени в пълно съответствие със съгласуваната проектна документация и в тази връзка не прилагам екзекутивна документация.

При изпълнение на строително-монтажните работи са извършени несъществени изменения от съгласуваната проектна документация и в тази връзка (може и без допълнението) прилагам копие от изготвените екзекутивни чертежи.

Електрическите съоръжения след границата на собственост към обекта съответстват на съществените изисквания на нормите за безопасност, техническите норми, както и всички императивни изисквания, регламентирани в действащи нормативни актове, както и на условията в договора за присъединяване.

Строителните конструкции са изпълнени в съответствие с проектното решение / инвестиционния проект на инженер-конструктор.

Всички инсталирани в обекта инвертори са посочени в публикувания списък на ЕР Юг.

Всички инсталирани в обекта релейни защити са посочени в публикувания списък на ЕР Юг – при обекти с инсталирана мощност над 30 kW.

В проекта е използвана типова схема на вторична комутация, публикувана на сайта на ЕР Юг - при обекти присъединени на средно напрежение.

Прилагам следните документи:

А. За инсталираните инвертори:

Файлове с данни в за въведените настройки във всеки инвертор;

Снимка на инвертори с техническите данни при обект с инсталирана мощност до 30 kW

*За всеки модел инвертор, който не е посочен в списъка на ЕР Юг, прилагам и следните допълнителни документи:

Декларация за съответствие на инвертора по отношение на фликер и висши хармоници съгласно стандарти: БДС EN 61000-3-2, БДС EN 61000-3-3, БДС EN 61000-3-11, БДС EN 61000-3-12  - за всички инвертори.

Декларация за наличие на функционалност за защитно разделяне или електронно прекъсващо устройство, съгласно DIN VDE 0126-1-1 - за инвертори с номинална АС мощност до 30 kW.

Сертификат за съответствие на инвертора с изискванията на един от следните стандарти: БДС EN 50549-2, TOR Erzeuger Typ A, TOR Erzeuger Typ B или VDE-AR-N 4110 - за инвертори присъединени към мрежа средно напрежение.

Сертификат за съответствие на инвертора с изискванията на един от следните стандарти: БДС EN 50549-1, TOR Erzeuger Typ A, TOR Erzeuger Typ B или VDE-AR-N 4105 - за инвертори присъединени към мрежа ниско напрежение.

Протокол за изпитание съгласно един от следните съответстващи стандарти: EN 50549-10, OVE R25, FGW TR3 Rev. 25 - за инвертори присъединени към мрежа средно напрежение;

Протокол за изпитание съгласно един от следните съответстващи стандарти: EN 50549-10, OVE R25 или VDE V 0124-100 - за инвертори присъединени към мрежа ниско напрежение.

Забележка: Следва да се приложат  документи, издадени от акредитирана лаборатория за изпитване съгласно БДС EN ISO/IEC 17025.

Б.За инсталираните релейни защити:

Файл с данни от релейната защита за въведените настройки

Протокол за настройки и тест на релейната защита по образец на ЕР Юг;

Забележка: Следва да се приложат протоколи за настройки и тест на релейни защити, издадени от производителя на съответната защита или от акредитирана лаборатория – орган за контрол C, с обхват „Изпитване на релейни защити“.

*За всеки модел  релейна защита, който не е посочен в списъка на ЕР Юг прилагам и следните допълнителни документи:

Сертификат за съответствие на релейната защита с изискванията на един от следните стандарти: БДС EN 50549-2 или TOR Erzeuger Typ A, TOR Erzeuger Typ B или VDE-AR-N 4110 - за релейни защити присъединени към мрежа средно напрежение;

Сертификат за съответствие на релейната защита с изискванията на един от следните стандарти: БДС EN 50549-1 или  TOR Erzeuger Typ A, TOR Erzeuger Typ B или VDE-AR-N 4105 - за релейни защити присъединени към мрежа ниско напрежение.

Забележка: Следва да се приложат само сертификати, издадени от акредитирана лаборатория за изпитване, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025.

Други документи:

Екзекутивни чертежи

Списък на  оперативен/експлоатационен персонал

Протоколи от изпитания на генериращите единици/модули - копия

Протоколи от изпитания на силовите трансформатори – копия

Времеви график за провеждане на 72-часова проба

Договор за изкупуване / балансиране на електрическата енергия

Декларация за отказ от преференциални цени за изкупуване по чл.31 и 32 от ЗЕВИ

други:

................................................................................................................................................................................................

Забележка:

При смяна на собственика/ползвателя на обекта се подават нови:

– Списък на оперативен/експлоатационен персонал

– Документ, удостоверяващ правото на собственост

– Споразумение за координиране на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Заявител-декларатор: ____________________                                          Дата: __________

(подпис, печат)

Информация относно обработване на лични данни:

Декларирам, че ми е предоставена и се запознах с информация относно обработването на лични данни от страна на дружеството в качеството му на администратор, както и за правата ми по Общия регламент за защита на данните. Във връзка с този документ се запознах със следната конкретна информация:

- Цел на обработване на личните данни: Получаване на достъп до разпределителната мрежа;

- Правно основание за обработването: Сключване на договор;

- Срок за съхранение на личните данни: 5 години;

Събирането на личните данни е изискване за този документ и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за изпълнение от страна на дружеството.

Име и подпис: ____________________________________     Дата: ___________________

Давам съгласието си дружеството да обработва предоставените от мен лични данни с цел предлагане на стоки и услуги по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

Запознат съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време чрез заявление в ЕВН Офис или на имейл:  info@elyug.bg

Информиран съм, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Име и подпис: ____________________________________     Дата: ___________________

Приложение

към искане за проверка и поставяне под напрежение на обект във връзка с процедура по договор за присъединяване №………………….  / ………………20…г.

Списък на оперативния/експлоатационния персонал

По-долу са посочени данни за контакт само на лицата от оперативния персонал, които ще осъществяват контакти с мрежовия оператор.

| име | презиме | фамилия | GSM | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Клиент: _______________			Дата: _______________

(подпис)