ЗАЯВЛЕНИЕ

№            /       г.

за извършено монтиране на инсталация за производство на електрическа енергия изградена по реда на чл.147, ал.1 т.14 от Закон за устройство на територията по договор за присъединяване №           /      г.,

# Физическо лице:

____________________________________________________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

ЕГН _______________________, Л.К № ___________________, изд.на ___________ от __________________,

живущ/а: п.код _____, гр./ с._______________, |Област:_______________, община:_______________,

ул. /ж.к./ ____________________,_____,№ _____, блок _____, вход _____, етаж _____, ап. _____, п.к. _____,

# Юридическо лице:

представляващ  дружество ____________________________________________________________________,

/наименование на дружеството/

седалище: п.код _____,  гр./  с. _________________________,  Област:_______________,

ул. /ж.к./ _______________№ _____, блок _____вход _____, етаж _____,  ап. _____, п.к. _____,

ЕИК ___________________,  ИН по ЗДДС ___________________

# Пълномощник: ........................................................................................................................................................................ (име, презиме, фамилия) ЕГН ................................... лична карта № ...................................издадена от ................................................... на ...................................г. Пълномощно № .................... / ............................ на Нотариус ....................................................................... с рег. № ............................ на Нотариална камара.

Адрес за кореспонденция:

п.код _____,  гр./  с. ____________________, Област:_______________, ул. /ж.к./ _______________,

№ _____, блок _____,  вход _____, етаж _____, ап. _____, п.к. _____,

телефон №: ________________, моб. тел. №: _______________, факс №: ___________________,

e-Mail: ______________________________

# Заявявам, че:

На основание на чл. 31, ал.1 от ЗЕВИ и чл.96, ал.1 от Наредба № 6 от 24 февруари 2014 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи е извършено монтиране на:

# Обект за производство на ел. енергия:

# ______________________________________________________________________________________________

# (пълно наименование на обекта за производство на електрическа енергия)

находящ се на адрес:

Област:____________________,    гр./  с. ____________________,ул. ______________________________,

№_____, УПИ/ парцел ____________________, кв. ____________________, местност ____________________

# (подробно описание на местоположението на обекта за производство на електрическа енергия)

Електрическата централа (описание на типа):

Обща инсталирана мощност             kW

Предоставена активна електрическа мощност за собствени нужди на обекта: ______ kW.

Моля съгласно нормативните изисквания  в предвидения седемдневен срок от подаване на настоящото заявление да бъде насрочена дата за установяване на годността за ползване на обекта за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и съставяне на констативен протокол.

При монтирането на инсталацията са завършени всички СМР, задължение на производителя съгласно сключения договор за присъединяване.

Към настоящото заявление прилагам:

Протоколи и сертификати.

# Екзекутивни чертежи.

# Декларация за съответствие.

# Декларация от техническото лице извършило строително-монтажните работи съгласно чл. 85, ал.1 и чл. 96, ал. 1, от НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014 г.

# Декларация от инженер-конструктор (проектанта на част Строителни конструкции на обекта) съгласно чл. 85, ал.1 и чл.96, ал.1 от НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014г.

# Разрешение за ползване на присъединителните съоръжения, задължение на производителя по договора за присъединяване, когато те са предмет на отделно разрешение за строеж.

Заявител (подпис и печат): ____________________________________     Дата: ___________________

Информация относно обработване на лични данни:

Декларирам, че ми е предоставена и се запознах с информация относно обработването на лични данни от страна на дружеството в качеството му на администратор, както и за правата ми по Общия регламент за защита на данните. Във връзка с този документ се запознах със следната конкретна информация:

- Цел на обработване на личните данни: Установяване на годността за ползване на обекта за производство на ел. енергия от ВЕИ;

- Правно основание за обработването: Законово задължение;

- Срок за съхранение на личните данни: До съществуване на обекта;

Събирането на личните данни е изискване за този документ и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за изпълнение от страна на дружеството.

Име и подпис: ____________________________________     Дата: ___________________

Давам съгласието си дружеството да обработва предоставените от мен лични данни с цел предлагане на стоки и услуги по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

Запознат съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време чрез заявление в ЕВН Офис или на имейл: info@elyug.bg

Информиран съм, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Име и подпис: ____________________________________     Дата: ___________________

Приложение 1

към процедура за достъп до електроразпределителната

мрежа  по договор за присъединяване:

№_______________  / ______20______г.

Протоколи и сертификати:

Протокол за основните настроени параметри и тестове на защитите на инверторите и проведени функционални проби от Производителя на инвертора или от Органа, който е извършил настройките и тестовете

№ …………………..…./20……………….г.;

№ …………………..…./20……………….г.;

№ …………………..…./20……………….г.;

Сертификати:

№ …………………..…./20……………….г.;

№ …………………..…./20……………….г.;

№ …………………..…./20……………….г.;

Производител: _______________			Дата: _______________

/подпис/

Приложение 2

към процедура за достъп до електроразпределителната

мрежа  по договор за присъединяване:

№_______________  / ______20______г.

Екзекутивна документация при несъществени промени по време на строителството

Не са извършени изменения на съгласуваната проектна документация по време на строителството и не е съставена екзекутивна документация;

Извършени са незначителни изменения на съгласуваната проектна документация по време на строителството  и прилагам копие от изготвените екзекутивни документи.

Опис на приложените екзекутивни документи:

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

Производител: _______________			Дата: _______________

/подпис/

Приложение 3

към процедура за достъп до електроразпределителната

мрежа  по договор за присъединяване:

№_______________  / ______20______г.

Декларация за съответствие:

Декларирам, че:

Електрическите съоръжения и основните елементи на обекта след границата на собственост съответстват на изискванията на нормите за безопасност, техническите норми, както и на всички императивни изисквания, регламентирани в действащите нормативни актове;

Създадени са съответните експлоатационни инструкции, оперативни схеми и техническа документация, необходими за нормална експлоатация на обекта съгласно изискванията на Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ бр.72 от 2004г).

Производител: _______________			Дата: _______________

/подпис/

Приложение 4

към процедура за достъп до електроразпределителната

мрежа  по договор за присъединяване:

№_______________  / ______20______г.

Декларация 1

за извършено монтиране на инсталация за производство на електрическа енергия изградена по реда на чл.147, ал.1 т.14 от Закон за устройство на територията по договор за присъединяване №                /      г., от техническото лице извършило строително-монтажните работи съгласно чл. 85, ал.1 и чл.96, ал.1,  от НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014г.

# Физическо лице:

____________________________________________________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

ЕГН _______________________, Л.К № ___________________, изд.на ___________ от __________________,

живущ/а: п.код _____, гр./ с._______________, |Област:_______________, община:_______________,

ул. /ж.к./ ____________________,_____,№ _____, блок _____, вход _____, етаж _____, ап. _____, п.к. _____,

# Юридическо лице:

представляващ  дружество ____________________________________________________________________,

/наименование на дружеството/

седалище: п.код _____,  гр./  с. _________________________,  Област:_______________,

ул. /ж.к./ _______________№ _____, блок _____вход _____, етаж _____,  ап. _____, п.к. _____,

ЕИК ___________________,  ИН по ЗДДС ___________________

Адрес за кореспонденция:

п.код _____,  гр./  с. ____________________, Област:_______________, ул. /ж.к./ ____________________

№ _____, блок _____,  вход _____, етаж _____, ап. _____, п.к. _____,e-Mail: ______________________________,

телефон  №: ___________________,   мобилен тел. №: ___________________,, факс №: ___________________,

Декларирам, че при извършване на строително-монтажните на обект за производство на ел. енергия:

# ______________________________________________________________________________________________

# (пълно наименование на обекта за производство на електрическа енергия)

находящ се на адрес:

Област:____________________,    гр./  с. ____________________,ул. ______________________________,

№_____,УПИ/ парцел ____________________, кв. ____________________, местност ____________________

# (подробно описание на местоположението на обекта за производство на електрическа енергия)

* Декларацията се попълва и подписва от техническото лице извършило строително-монтажните работи.

Електрическата централа (описание на типа):                           ,

са спазени изискванията на нормативната уредба, одобрените  проекти, сключения договор за присъединяване и екзекутивна документация.

Обектът  е изграден със следните технически параметри:

| За фотоволтаични централи | По одобрен проект и Договор за присъединяване | Декларирани параметри |
| --- | --- | --- |
| Брой на инверторите | _______________ | _______________ |
| Единична привидна мощност на инверторите, kVA | _______________ | _______________ |
| Обща мощност на инверторите, kVA | _______________ | _______________ |
| Брой фотоволтаични панели (ФП) | _______________ | _______________ |
| Единична мощност на ФП, kWp | _______________ | _______________ |
| Обща инсталирана мощност на ФП, kWp | _______________ | _______________ |
| Максимална активна мощност отдавана към мрежата, kW | _______________ | _______________ |

| За всички други видове централи | По одобрен проект и Договор за присъединяване | Декларирани параметри |
| --- | --- | --- |
| Вид на централата (МВЕЦ, ВтЕЦ, друга) | _______________ | _______________ |
| Вид на генераторите (Синхронен, Асинхронен, друг) | _______________ | _______________ |
| Брой на генераторите | _______________ | _______________ |
| Единична привидна мощност на генераторите, kVA | _______________ | _______________ |
| Обща привидна мощност на централата, kVA | _______________ | _______________ |
| Диапазон на фактора на мощността, cos ᵠ | _______________ | _______________ |
| Максимална активна мощност отдавана към мрежата, kW | _______________ | _______________ |

Декларирам, че  съм запознат с информация относно обработването на личните ми данни от дружеството в качеството му на администратор на лични данни, както и за правата ми в тази връзка.

Целта на обработването е, установяване на годността за ползване на обекта за производство на ел. енергия от ВЕИ, правното основание за законово задължение, а срокът на съхранение на данните в този документ е до съществуване на обекта.

Техническо лице извършило CMP:						гр./с.  _______________

……………………..……………….                                                                                   …………………………….

(подпис, печат)                                                                                                                  (дата)

* Декларацията се попълва и подписва от техническото лице извършило строително-монтажните работи.

Приложение 5

към процедура за достъп до електроразпределителната

мрежа  по договор за присъединяване:

№_______________  / ______20______г.

Декларация 2

във връзка с  извършено монтиране на инсталация за производство на електрическа енергия изградена по реда на чл.147, ал.1 т.14 от Закон за устройство на територията по договор за присъединяване №                 /      г., от инженер-конструктор (проектанта на част Строителни конструкции на обекта)  съгласно чл. 85, ал.1 и чл.96, ал.1, от НАРЕДБА № 6 от 24.02.2014г.

# Физическо лице:

____________________________________________________________________________________________

/име, презиме, фамилия/

ЕГН _______________________, Л.К № ___________________, изд.на ___________ от __________________,

живущ/а: п.код _____, гр./ с._______________, |Област:_______________, община:_______________,

ул. /ж.к./ ____________________,_____,№ _____, блок _____, вход _____, етаж _____, ап. _____, п.к. _____,

# Юридическо лице:

представляващ  дружество ____________________________________________________________________,

/наименование на дружеството/

седалище: п.код _____,  гр./  с. _________________________,  Област:_______________,

ул. /ж.к./ _______________№ _____, блок _____вход _____, етаж _____,  ап. _____, п.к. _____,

ЕИК ___________________,  ИН по ЗДДС ___________________

Адрес за кореспонденция:

п.код _____,  гр./  с. ____________________, Област:_______________, ул. /ж.к./ ____________________

№ _____, блок _____,  вход _____, етаж _____, ап. _____, п.к. _____,e-Mail: ______________________________,

телефон  №: ___________________,   мобилен тел. №: ___________________,, факс №: ___________________,

# Декларирам, че изградената  конструкция  на обект за производство на електрическа енергия:

# ______________________________________________________________________________________________

# (пълно наименование на обекта за производство на електрическа енергия)

находящ се на адрес:

Област:____________________,    гр./  с. ____________________,ул. ______________________________,

№_____,УПИ/ парцел ____________________, кв. ____________________, местност ____________________

# (подробно описание на местоположението на обекта за производство на електрическа енергия)

# ** Декларацията се попълва и подписва от правоспособния проектант, изготвил част Строителни конструкции

е изпълнена с съответствие с изготвеното конструктивното становище към проектната документация и може да се използва по предназначение.

се различава от конструкцията в изготвеното конструктивното становище към проектната документация, но отговаря на техническите изисквания и конструкцията може да се използва по предназначение.

се различава от конструкцията в изготвеното конструктивното становище към проектната документация, не отговаря на техническите изисквания и не може да се използва по предназначение.

Декларирам, че  съм запознат с информация относно обработването на личните ми данни от дружеството в качеството му на администратор на лични данни, както и за правата ми в тази връзка.

Целта на обработването е, установяване на годността за ползване на обекта за производство на ел. енергия от ВЕИ, правното основание за законово задължение, а срокът на съхранение на данните в този документ е до съществуване на обекта.

Издал конструктивното Становище:		                       гр./с. _______________

……………………………………….                                                             ……………………….

(подпис, печат)                                                                                         (дата)

** Декларацията се попълва и подписва от правоспособния проектант, изготвил част Строителни конструкции