Приложения измервателна група

1. Напреженови измервателни трансформатори - размери

| размери/dimensions |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | f | g | i | L | Ф |
| 355 | 178 | 220 1) | 273 | 170 | 270 | 125 | 12 |

1) 280 mm с адаптер / 280 mm with adapter

2. Токови измервателни трансформатори – размери

| конструкция | размери/dimensions |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Design | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 |
| - | 282 | 186 | 335 | 280 | 89±1 |
| 2 | 410 | 306 | 460 | 388 | 77±1 |

3. Схема на свързване